**Отчет о проделанной работе за период с 27.10.2014г. по 09.11.2014г.**

1. Осмотр подвальных помещений, снятие показаний приборов учета расхода холодной и горячей воды — 2 раза в сутки.
2. Таращанцев, 64«А» - 53 — прочистка местного засора.
3. Таращанцев, 68«А» - 149 — сброс воздуха с отопительных приборов.
4. Таращанцев, 64 — 68 — устранение утечки горячей воды (сварка на полотенцесушителе).
5. Пельше, 6 — 151 — устранение перемеса холодной (горячей) воды.
6. Таращанцев, 64«А» - 44 — устранение утечки горячей воды (сварка полотенцесушителя).
7. Таращанцев, 68 — 108 — замена коронок на смесителе.
8. Таращанцев, 68«А» - 31 — сброс воздуха с отопительных приборов.
9. Таращанцев, 64«А» - 13 — сброс воздуха с отопительных приборов.
10. Таращанцев, 68«А» - ТУ — установка манометров на систему горячего водоснабжения.
11. Пельше, 6 — 13 — замена комплекта смывного бачка.
12. Таращанцев, 68«А» - 1-й подъезд, 2-й этаж — установка приемного клапана на мусоропроводе.
13. Таращанцев, 64 — 91 — замена прокладки на сифоне ванной.
14. Таращанцев, 64 — 68 — устранение утечки горячей воды (сварка полотенцесушителя).
15. Таращанцев, 64 — 3-й подъезд, 3-й этаж — установка приемного клапана на мусоропроводе.
16. Таращанцев, 64«А» - 5-й подъезд — замена гибкого шланга в бытовке.
17. Таращанцев, 68«А» - 138 — сброс воздуха с отопительных приборов.
18. Таращанцев, 64 — 91 — устранение утечки горячей воды.
19. Таращанцев, 64«А» - 25 — переброс стояка ГВС.
20. Таращанцев, 68 — 115 — запуск отопительного прибора в зале.
21. Таращанцев, 64 — 8 — ремонт смесителя.
22. Пельше, 6 — 123 — ремонт смесителя.
23. Таращанцев, 64 — 3-й подъезд, 3,4-й этажи — установка приемного клапана на мусоропроводе.
24. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд, 2-й этаж — установка приемного клапана мусоропровода.
25. Таращанцев, 64«А» - 1-й подъезд (подвал) — похороны кота.
26. Пельше, 6 — (насосная станция) — регулировка нижнего предела включения насоса.
27. Таращанцев, 64«А» - замена сгона Д=20мм на стояке ГВС.
28. Таращанцев, 64 — 118 — прочистка врезки на холодной воде.
29. Таращанцев, 64 — 118 — сброс воздуха с отопительных приборов.
30. Таращанцев, 68«А» - 25 — сброс воздуха с отопительных приборов.
31. Таращанцев, 68 — 80 — прочистка гофры на смесителе (кухня).
32. Таращанцев, 64 — 76 — установка крана Маевского, сброс воздуха с отопительного прибора.
33. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд — выбил автомат в щите освещения.
34. Восстановление тросса около мусорке.
35. Таращанцев, 64«А» - закрытие слуховых окон.
36. Таращанцев, 64«А» - 6-й подъезд — прочистка канализационного выпуска.
37. Таращанцев, 64«А», 64 — восстановление столбов пожарного проезда (сварка).
38. Пельше, 6 — закрытие слуховых окон .
39. Таращанцев, 68«А» - 2-й подъезд, 2,3,4,5 этажи — установка приемных клапанов на мусоропроводе.
40. Таращанцев, 64«А» - 2-й подъезд, 7-й этаж — установка приемных клапанов на мусоропроводе.
41. Пельше, 6 — 40 — замена счетчиков в количестве 2-х штук.
42. Таращанцев, 64«А» - 2-й подъезд - установка болта на доводчик.
43. Таращанцев, 64«А» - 77 — замена прокладки на смывном бачке.
44. Пельше, 6 — 13 — сброс воздуха с отопительного прибора.
45. Таращанцев, 68«А» - 67 — установка смесителей на кухне и в ванной комнате.
46. Таращанцев, 64 — 118 — сброс воздуха с отопительного прибора.
47. Таращанцев, 64«А» - 180 — замена счетчиков в количестве 4 штук.
48. Таращанцев, 64 — 6 — замена счетчика в количестве 1 штуки.
49. Мусорная площадка — разбивка оконных рам для погрузки в контейнер.
50. Пельше, 6 — 75 — замена шарового крана на разводке холодной воды.
51. Таращанцев, 64 — 91 — устранение утечки горячей воды.
52. Обход ВРУ и ТПА — 1 раз в сутки.
53. Таращанцев, 64«А» - подвал — замена электрических ламп 4шт.
54. Таращанцев, 64«А» - 1, 2, 3 подъезды — ревизия пускателя на освещении.
55. Таращанцев, 68«А» - 2-й подъезд — ремонт выключателей 4шт.
56. Переключение наружного освещения на зимнее время.
57. Пельше, 6 — ревизия электромагнитного пускателя освещения подвала.
58. Пельше, 6 — замена электрических ламп 6шт.
59. Таращанцев, 68 — 1этаж — ремонт и ревизия ЩО.
60. Пельше, 6 — 2-й подъезд 2, 7, 9 — замена электро ламп.
61. Пельше, 6 — 2-й подъезд, 9-й этаж — замена лампы у лифта.
62. Таращанцев, 64«А» - 2-й подъезд, 2,4-й этажи — ремонт и сварка запоров в ЩО.
63. Таращанцев, 64 — ревизия электромагнитного пускателя на подвал.
64. Таращанцев, 68«А» - 1,2-й подъезды — замена электрических ламп в количестве 4шт.
65. Наружное освещение — корректировка реле времени.
66. Таращанцев, 64«А» - 5-й подъезд, 6,7,8,9 этажи — ремонт дверей ЩО.
67. Таращанцев, 64 1-й подъезд — замена электрических ламп в подвале в количестве 3шт.
68. Таращанцев, 64 — ревизия электромагнитного пускателя на освещение подвала.
69. Таращанцев, 68«А» - ВРУ №2 — ревизия электромагнитного пускателя на освещение подвала.
70. Таращанцев, 64«А» - 2-й подъезд, 1-й этаж — замена электрических ламп в количестве 4шт.
71. Таращанцев, 68«А» - ВРУ №1 — ревизия автоматов выключения.
72. Таращанцев, 68 — подвал — замена электрических ламп в количестве 5шт.
73. Таращанцев, 64«А» - 5-й подъезд, 9-й этаж — ревизия светильника.
74. Таращанцев, 64«А» - ВРУ №2 — ревизия электромагнитного пускателя.
75. Таращанце, 64, 3-й подъезд — замена электрических ламп в количестве 4шт.