Отчет о проделанной работе за период с 13.12.2014г. по 19.12.2014г.

1. Осмотр подвальных помещений и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды в жилых домах.
2. Таращанцев, 68 — 44 - прочистка канализационного стояка Д=100мм.
3. Пельше, 6 — 2-й подъезд — проверка наружного водостока на предмет попадания посторонних предметов.
4. Выключение насосов на холодном водоснабжении жилых домов (аварийная ситуация на магистральном водоводе).
5. Таращанцев, 68 — 130 — переброс стояка ГВС.
6. Таращанцев, 68«А» - 33 — устранение утечки из-под сгона полотенцесушителя (сварка).
7. Таращанцев, 64«А» - 100 — прочистка кухонного стояка Д=50мм.
8. Таращанцев, 64«А» - уборка подвального помещения от посторонних предметов.
9. Таращанцев, 68«А» - 91 — выявление причин перепадов холодной и горячей воды.
10. Таращанцев, 68 — 5 — замена гофры на унитазе.
11. Закрытие запорной арматуры в тепловых узлах жилых домов на системах отопления.
12. Открытие запорной арматуры в тепловых узлах жилых домов на системах отопления (после ремонта в котельной).
13. Таращанцев, 64 — 41 — устранение утечки из-под амереканки полотенцесушителя.
14. Таращанцев, 64 — 37 — устранение утечки из-под амереканки полотенцесушителя.
15. Таращанцев, 64 — 83 — устранение утечки из-под амереканки полотенцесушителя.
16. Пельше, 6 — 151 — устранение утечки из-под американки полотенцесушителя.
17. Таращанцев, 68 — 44 — устранение утечки из-под амереканки полотенцесушителя.
18. Пельше, 6 - 139 — устранение утечки из-под амереканки полотенцесушителя.
19. Таращанцев, 64«А» - 158 — устранение перемеса.
20. Таращанцев, 64 — 48 — устранение утечки из-под резьбового соединения счетчика.
21. Таращанцев, 64«А» - 66 — устранение слабого напора горячей воды.
22. Таращанцев, 68 — 84 — замена счетчика горячей воды.
23. Пельше, 6 — 4-й подъезд — уборка подвального помещения от посторонних предметов.
24. Таращанцев, 64 — 118 — сброс воздуха с отопительного прибора.
25. Пельше, 6 — 79 — сброс воздуха ГВС.
26. Таращанцев, 68«А» - 98 — устранение слабого напора холодной и горячей воды.
27. Пельше, 6 — 58 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя.
28. Уборка подъездов от крупногабаритных предметов.
29. Ремонт приемных клапанов мусоропроводов (сварка).
30. Таращанцев, 68 — 24 — замена счетчиков 4шт.
31. Осмотр ВРУ и ТПА - 1раз в сутки.
32. Замена электрических ламп на лестничных площадках подъездов жилых домов.
33. Проверка «Роспотребнадзора».
34. Замеры освещенности в подъездах, подвалах, уличного освещения.
35. Таращанцев, 68«А» - ревизия пусковой аппаратуры повысительных насосов холодного водоснабжения.
36. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд, 1-й этаж — ремонт светильника.
37. Таращанцев, 64, 68 — ревизия автоматов на освещение лифтов.
38. Таращанцев, 68«А» - замена таймера аварийного освещения.
39. Таращанцев, 64«А» - 1-й, 2-й, 3-й подъезды — замена электрических ламп.
40. Пельше, 6 — 2-й подъезд — замена электрических ламп.
41. Пельше, 6 — наклейка уплотнительной резины на приемные клапаны мусоропроводов.