Отчет о проделанной работе за период с 26.01.2015г. по 01.02.2015г.

1. Осмотр подвальных помещений и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды — 2 раза в смену.
2. Таращанцев, 64«А» - 203 — устранение утечки смесителя.
3. Таращанцев, 68 — по 113 квартире — определение причин гула стояков.
4. Таращанцев, 68«А» - 4-й подъезд — перемотка сгона Д=20мм на стояке отопления.
5. Таращанцев, 68 — устранение утечки из-под резьбового соединения сгона Д=50мм на «крыле» системы отопления.
6. Таращанцев, 68 — 3-й подъезд — замена сгона Д=20мм на стояке системы отопления.
7. Измельчение елок — 13шт.
8. Разгрузка песко-соляной смеси на мусорную площадку.
9. Таращанцев, 64 — 4 — замена прокладки на счетчике ГВ (кухня).
10. Пельше, 6 — 2-й подъезд — отогревание наружного водостока.
11. Таращанцев, 68«А» - 92 — определение причин затопления кв.№88 и №83, отключение стояков ГВС и ХВС.
12. Таращанцев, 68«А» - 92 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя (сварка).
13. Таращанцев, 64 — 102 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя (сварка).
14. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд — установка армированного стекла в дверь возле посадочной площадки лифта.
15. Пельше, 6 — 95 — ремонт смесителя.
16. Таращанцев, 64«А» - 22 — определение причин затопления данной квартиры.
17. Таращанцев, 64«А» - 26 — устранение причин затопления квартиры №22.
18. Пельше, 6 — 4 — замена приборов учета расходов горячей и холодной воды — 4шт.
19. Таращанцев, 68 — 75 — установка прибора учета на ХВ по кухне.
20. Таращанцев, 68«А» - 28 — прочистка кухонного канализационного стояка Д=50мм.
21. Устранение возгорания мусорного контейнера.
22. Таращанцев, 64«А» - 59 — прочистка канализационного ответвления на кухне.
23. Таращанцев, 68«А» - замена прибора учета на ГВ по кухне.
24. Таращанцев, 68«А» - 129 — ремонт крана на разводке холодной воды.
25. Таращанцев, 68 — 67 — прочистка кухонного стояка Д=50мм.
26. Обход ТПА и ВРУ.
27. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд — ревизия автоматов на освещение лестничных площадок.
28. Таращанцев, 64 — подвал — ревизия светильников в количестве 5шт.
29. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд — ревизия автоматов освещения в подвальном помещении.
30. Пельше, 6 — 2-й подъезд, 1-й этаж — замена электрических ламп, тамбур — ревизия выключателя.
31. Пельше, 6 — 1-й подъезд — ревизия магнитного пускателя на освещение подвального помещения и аварийного освещения лестничных клеток.
32. Пельше, 6 — 1-й подъезд, 3-й этаж — замена светильника и ревизия магнитного пускателя на освещение лестничных площадок.
33. Обработка показаний приборов учета расходов электрической энергии жилых домов, а также ВРУ и ТПА.