Отчет о проделанной работе за период с 20.12.2014г. по 26.12.2014г.

1. Осмотр подвальных помещений и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды — 1 раз в смену.
2. Таращанцев, 68«А» - 89 — прочистка разводки ГВС на кухне.
3. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд — включение автомата в ЩО.
4. Таращанцев, 68 — 74 — ремонт запорной арматуры смывного бачка.
5. Таращанцев, 64«А» - 104 — замена прибора учета расхода ГВ, в связи с выходом его из строя.
6. Пельше, 6 — 75 — устранение течи смывного бачка.
7. Таращанцев, 68 — 43 — устранения утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя.
8. Таращанцев, 68«А» - 4-й подъезд — приварка решеток на световые окна.
9. Таращанцев, 64 — заделка световых окон.
10. Таращанцев, 68 — 15 — замена шарового крана на разводке холодной воды, прочистка местного засора, замена гофры на унитаз.
11. Таращанцев, 64«А» - 77 - устранение утечки из-под резьбового соединения гибкого шланга под мойкой.
12. Пельше, 6 — 55 — устранение утечки из-под американки.
13. Таращанцев, 64 — 3-й подъезд — замена цилиндра повортного механизма замка во входе в подвал.
14. Таращанцев, 64 — 104 — устранение засора мойки.
15. Таращанцев, 64«А» - 56 — сброс воздуха со стояка ГВС.
16. Таращанцев, 68«А» - 136 — устранение затопления нижерасположенной квартиры.
17. Таращанцев, 68«А» - заделка продухов в подвале.
18. Таращанцев, 68 — 41 — прочистка канализации.
19. Таращанцев, 64«А» - 95 — ремонт смесителя.
20. Таращанцев, 64«А» - 77 — устранение утечки из-под гибкого шланга.
21. Пельше, 6 — 30 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя.
22. Таращанцев, 64 — 2 — переброс стояка ГВС.
23. Таращанцев, 64 — 1й подъезд — замена сгона на стояке ГВС Д=25мм.
24. Пельше, 6 — 1-й подъезд — замена сгона на отоплении Д=25мм.
25. Таращанцев, 64 — 51 — замена коронки на смеситель.
26. Пельше, 6 — 80 — очистка кровли от снега.
27. Таращанцев, 68«А» - 67 — ремонт смесителя.
28. Таращанцев, 64«А» - 3-й подъезд — тушение возгорания возле подъезда.
29. Таращанцев, 64«А» - 6-й подъезд — прочистка внутриквартальной канализации.
30. Таращанцев, 64«А» - 95 — ремонт смесителя.
31. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд 2-й и 3-й этаж — монтаж приемных клапанов на мусоропровод.
32. Пельше, 6 — 40 — сброс воздуха с отопительного прибора.
33. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд — демонтаж арматуры на тратуаре.
34. Таращанцев, 64«А» - 77 — ремонт смесителя.
35. Таращанцев, 64 — 3-й подъезд — ремонт дверей.
36. Таращанцев, 68«А» - 106 — засор унитаза.
37. Пельше, 6 — 36 — переброс стояков отопления.
38. Таращанцев. 68«А» - 3-й подъезд — устранение возгорания в мусоропроводе.
39. Таращанцев, 68«А» - 3-й подъезд — замена «личинки» на двери в мусорную камеру.
40. Таращанцев, 64«А» - 2-й и 5-й подъезд — замена «личинки» на двери в мусорную камеру.
41. Обход ВРУ и ТПА — 1 раз в день.
42. Пельше, 6, 2-й подъезд 1-й этаж — 2шт.
43. Пельше, 6 — ревизия электрического таймера в ВРУ.
44. Наружное освещение — замена предохранителя 63А в ЩО.
45. Таращанцев, 64«А» - 3-й подъезд — ревизия трехполюсного автомата в подвале ЩО.
46. Подготовка средств защиты для отправки на испытания в ВДПО.
47. Снятие показаний электрической энергии индивидуальных приборов учета, а также общедомовых счетчиков.
48. Таращанцев, 64 — ВРУ — ревизия электромагнитного пускателя.
49. Таращанцев, 68 — насос №2 — ревизия автомата.
50. Таращанцев, 68 — насос №3 — ревизия автомата.
51. Таращанцев, 68 — насос №1 — ревизия автомата.
52. Таращанцев, 64 — замена автомата в ВРУ (группа освещения лестничных площадок).
53. Таращанцев, 64 — 3-й подъезд — закрепить шпенгалет на тамбурной двери.
54. Таращанцев, 64«А» - 201 — выявление причин отсутствия электрической энергии и устранение неисправности.