**Отчет о проделанной работе за период с 19.01.2015г. по 25.01.2015г.**

1. Осмотр подвальных помещений и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды — 1 раз в сутки.
2. Пельше, 6 — 17 — ремонт смесителя.
3. Таращанцев, 64«А» - 93 — ремонт смывного бачка.
4. Таращанцев, 64«А» - 122 — замена счетчика ГВС.
5. Измельчение елок на мусорной площадке — 120шт..
6. Таращанцев, 68 — 92 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя (сварка).
7. Пельше, 6 — 56 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя (сварка).
8. Таращанцев, 64 — 84 — замена сгона на полотенцесушителе Д=20мм.
9. Пельше, 6 — ТУ — установка унитаза подрядчикам.
10. Таращанцев, 64«А» - 182 — прочистка кухонного канализационного стояка Д=50мм.
11. Пельше, 6 — 146 — отключение стояков холодной и горячей воды.
12. Пельше, 6 — 140 — требуется замена сгона Д=20мм на полотенцесушителе.
13. Таращанцев, 68 — 75 — демонтирован прибор ухода расхода горячей воды по ванной комнате (течь из-под корпуса).
14. Таращанцев, 64«А» - 176 — требуется замена смесителя (доп. Заявка).
15. Таращанцев, 68«А» - 51 — замена сгона Д=20мм на полотенцесушителе.
16. Таращанцев, 68«А» - 1 — ремонт смесителя.
17. Таращанцев, 64 — 3-й подъезд — замена армированного стекла возле лифта.
18. Таращанцев, 68«А» - 80 — замена крана Д=15мм на смывном бачке.
19. Пельше, 6 — 140 — замена, вышедшего из строя прибора учета расхода горячей воды в ванной комнате.
20. Таращанцев, 64«А» - прочистка внутриквартальной канализации Д=150мм.
21. Обход ТПА и ВРУ — 1 раз в сутки.
22. Таращанцев, 64«А» - 1, 2, 3-й подъезды — замена электрических ламп возле мусоропровода.
23. Пельше, 6 — 2-й подъезд, 1-й этаж — замена электрических ламп.
24. Пельше, 6 — ревизия таймера в ВРУ.
25. Наружное освещение — замена предохранителя 63А в ЩО.
26. Таращанцев, 64«А» - 3-й подъезд — ревизия трехполюсного автомата в подвале ЩО.
27. Подготовка средств защиты для проверки в ВДПО.