Отчет о проделанной работе за период с 14.02.2015г. по 24.02.2015г.

1. Осмотр подвальных помещений — 2 раза в смену, снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды — 1 раз в смену.
2. Таращанцев, 64 — перемотка сгона Д=25мм на стояке отопления.
3. Таращанцев, 68 — 106 — определение причин отсутствия света в квартире (вызван электрик).
4. Таращанцев, 68«А» - 10 — определение причин протечки на потолке вокруг канализационного стояка (в вышерасположенной квартире никого нет, на телефон не отвечают). Воду не стали закрывать по просьбе жителя квартиры №10.
5. Таращанцев, 64«А» - 108 — демонтаж счетчика на горячей воде по причине его неисправности.
6. Пельше, 6 — 68 — прочистка местного засора на кухне.
7. Таращанцев, 68«А» - 111 — отключение стояков горячей и холодной воды по ванной комнате, в связи с ремонтными работами.
8. Таращанцев, 64«А» - 211 — течь из-под гофры на унитазе (требуется гофра).
9. Таращанцев, 64«А» - 53 — замена эксцентрика на смесителе.
10. Таращанцев, 64«А» - 108 — монтаж счетчика на горячей воде.
11. Пельше, 6 — 87 — устранение утечки (замена боченка на разводке горячей воды).
12. Таращанцев, 64«А» - 211 — установка гофры на унитаз.
13. Таращанцев, 64«А» - 43 — опломбирование счетчика и снятие показаний.
14. Таращанцев, 64«А» - 96 — замена счетчиков (счетчики куплены не того диаметра).
15. Таращанцев, 64«А» - устранение утечки из-под резьбового соединения стояка отопления.
16. Таращанцев, 68«А» - устранение утечки из-под резьбового соединения стояка отопления.
17. Таращанцев, 64 — насосная — замена реле давления на насосе холодного водоснабжения.
18. Таращанцев, 64«А» - насосная — замена реле давления на насосе холодного водоснабжения.
19. Пельше, 6 — насосная — замена реле давления на насосе холодного водоснабжения.
20. Таращанцев, 68«А» - 12 — замена сгона на полотенцесушителе.
21. Таращанцев, 64 — 2-й подъезд — перемотка сгона Д=50мм на лежаке системы отопления.
22. Пельше, 6 — 124 — устранение засора фильтров холодной и горячей воды.
23. Таращанцев, 64 — насосная — определение причин остановки насоса №2. (выбивает автомат).
24. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд — установка приемных клапанов на ствол мусоропровода.
25. Таращанцев, 64«А» - 125 — устранение утечки из-под штуцеров на счетчике горячего водоснабжения.
26. Таращанцев, 68 — 107 — включение автомата в ЩО.
27. Таращанцев, 64«А» - 211 — устранение течи на шланге смывного бачка.
28. Таращанцев, 68«А» - мусорные камеры — открытие холодной и горячей воды для их уборки.
29. Таращанцев, 64«А» - 200 — устранение утечки из под резьбового соединения полотенцесушителя.
30. Обход ТПА и ВРУ.
31. Таращанцев, 64«А» - 1, 2, 3 секция (подвал) — замена ламп в количестве 6шт.
32. Таращанцев, 64 — 5-й, 6-й этажи - замена электрических ламп возле мусоропровода.
33. Таращанцев, 68«А» - 2-й подъезд, 4-й, 5-й этаж — замена электрических ламп возле посадочной площадки.
34. Таращанцев, 68 — 1-й подъезд, 4-й этаж — ремонт выключателя.
35. Таращанцев, 64«А», 64, и № 6 Пельше — подключение электрической части реле давления.
36. Пельше, 6 — 1-й подъезд, 9-й этаж — замена светильника.
37. Таращанцев, 64«А» -200, 211, 108, 96, 43 — проведение профилактического осмотра.